# «ВЕДА»

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

_________________________________________________________________________________

03057, Украина г. Киев,  а/я 54,                                                                   Тел/факс: (044)  456-47-56, 456-11-87

р/сч № 26005300374901 в АКБ “ТАС-Комерцбанк” в г. Киеве                  ИНН 310880426100 ,

МФО 300164, код ЗКПО 31088043       	                                                    свидетельство № 37554895

E-mail: vedaplus@diawest.net.ua

ПРАЙС НА ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ КФ5 И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПНФ

2004 год

Тензорезисторы  КФ5 предназначены для измерения относительных деформаций деталей машин вновь разрабатываемых материалов и конструкций летательных аппаратов при статических и динамических нагрузках, а также для измерения других механических величин (сил, ускорений, перемещений, давлений) однозначно связанных с деформацией.

Тензорезисторы термокомпенсированы для одного из трех видов материалов: стали, меди, алюминия в интервале температур от 0 до 50 С и от 10 до 120 С.

|  | Обозначение | Цена |  | Обозначение | Цена |  | Обозначение | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КФ5П1-0,5-100 | 2,40 |  | КФ5Р1-3-200 | 4,60 |  | КФ5М-5-100 | 21,60 |  |
|  | КФ5П1-0,5-200 | 2,40 |  | КФ5Р1-3-400 | 4,60 |  | КФ5М-5-200 | 21,60 |  |
|  | КФ5П1-1-100 | 2,40 |  | КФ5Р1-5-200 | 4,60 |  | КФ5М-10-200 | 15,00 |  |
|  | КФ5П1-1-200 | 2,40 |  | КФ5Р1-5-400 | 4,60 |  | КФ5М-15-200 | 15,00 |  |
|  | КФ5П1-3-100 | 1,50 |  | КФ5Р1-10-200 | 4,60 |  | КФ5М-15-400 | 15,00 |  |
|  | КФ5П1-3-200 | 1,50 |  | КФ5Р1-10-400 | 4,60 |  | КФ5М-20-200 | 15,00 |  |
|  | КФ5П1-3-400 | 1,60 |  |  |  |  | КФ5М-20-400 | 15,00 |  |
|  | КФ5П1-5-100 | 1,50 |  | КФ5Р2-3-200 | 4,60 |  |  |  |  |
|  | КФ5П1-5-200 | 1,50 |  | КФ5Р2-3-400 | 4,60 |  | КФ5М1-3-100 | 21,60 |  |
|  | КФ5П1-5-400 | 1,60 |  | КФ5Р2-5-200 | 4,60 |  | КФ5М1-5-200 | 21,60 |  |
|  | КФ5П1-10-100 | 1,70 |  | КФ5Р2-5-400 | 4,60 |  |  |  |  |
|  | КФ5П1-10-200 | 1,70 |  | КФ5Р2-10-200 | 4,60 |  | КФ5Ц1-1-100 | 48,96 |  |
|  | КФ5П1-10-400 | 1,80 |  | КФ5Р2-10-400 | 4,60 |  | КФ5Ц1-3-100 | 28,80 |  |
|  | КФ5П1-15-100 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КФ5П1-15-200 | 1,70 |  | КФ5Р3-3-100 | 8,00 |  | КФ5Ц2-1-100 | 48,96 |  |
|  | КФ5П1-15-400 | 1,80 |  | КФ5Р3-3-200 | 8,00 |  | КФ5Ц2-3-100 | 28,80 |  |
|  | КФ5П1-20-100 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КФ5П1-20-200 | 1,70 |  | КФ5Р4-5-100 | 8,00 |  | КФ5Ц3-1-100 | 49,20 |  |
|  | КФ5П1-20-400 | 1,80 |  | КФ5Р4-10-200 | 8,00 |  | КФ5Ц3-3-100 | 28,80 |  |
|  |  |  |  | КФ5Р4-15-200 | 8,00 |  |  |  |  |
|  | КФ5П2-3-200 | 1,80 |  |  |  |  | КФ5Ц4-3-100 | 49,20 |  |
|  | КФ5П2-3-400 | 1,80 |  | КФ5Р5-5-100 | 8,00 |  |  |  |  |
|  | КФ5П2-5-200 | 1,80 |  | КФ5Р5-10-200 | 8,00 |  | ПНФ-Б | 1,30 |  |
|  | КФ5П2-5-400 | 1,80 |  | КФ5Р5-15-200 | 8,00 |  | ПНФ-С | 1,30 |  |
|  |  |  |  | КФ5Р6-3-100 | 12,00 |  | ПНФ-1Т | 1,30 |  |
|  |  |  |  | КФ5Р6-5-100 | 12,00 |  | ПНФ-2Т | 1,30 |  |
|  |  |  |  | КФ5Р7-2-400 | 5,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КФ5Р7-3-400 | 5,22 |  |  |  |  |

- Цены даны в долларах США из расчета заказа-поставки 1000 шт. каждого наименования.

- При заказе КФ5П и ПНФ от 100 шт. до 500 шт. цена + 20% от стоимости указанной в прайсе.

- При заказе КФ5П и ПНФ от 500 шт. до  1000 шт. цена + 10% от стоимости указанной в прайсе.

- При заказе КФ5Р и КФ5М, КФ5Ц  до 500 шт. цена + 10% от стоимости указанной в прайсе.

- Цены на все типы тензорезисторов договорные в зависимости от условий и объемов

поставки:

  - тензорезисторы КФ5П – свыше 1000 шт. скидка 10%

  - тензорезисторы КФ5Р - свыше 500 шт. скидка  7,5 %

  - преобразователи ПНФ - свыше 1000 шт. скидка 10%

По вопросам приобретения обращаться в отдел сбыта ООО "ВЕДА"

тел./факс: (38044)  456-4756, 456-11-87, 241-90-51  E-mail: vedaplus@diawest.net.ua