# ПВТА-0,2

СХЕМА НАГРУЖЕНИЯ

| - Номинальная нагрузка, (кН) - Категория точности, (%) - Интервал робочих температур, (оС) - Наибольшее допускаемое напряжение питання, (В) - Рабочий коэффициент передачи, (мВ/В) - Электрическое сопротивление, (Ом) - Материал - Масса, (кг) - Защита | 0,05; 0,1; 0,2 0,25; 0,40; 0,60 от +10 до +35 от –10 до +50 12 2,0 Входное: 3802,0 Выходное: 4004,0 алюминий 0,21 ## IP65 |
| --- | --- |